|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oklüzyon balonlarının kontrollü şişirilmesini sağlamalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 1 ml’lik luerlocklu şırınga sistemine sahip olmalıdır |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Sistem her tam tür çevrilme esnasında 0.1 ml mayi enjekte etmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ambalaj içinde olacaktır. 2. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. |