|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi: | 1. Sistem çalışan kalpte koroner bypass ameliyatlarında gerekli stabilizasyon sağlamalıdır. |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 1. Vakum podu huni veya yıldız şeklinde olmalıdır. 2. Miyokard dokusunu travmatize etmeden dokuyu sabitleyebilmelidir. 3. Tüm gövde ve kol bir set halinde birlikte verilmelidir. 4. Apeks tutucunun açık kalp cerrahisinde veya minimal invaziv koroner arter bypas cerrahisi ameliyatlarında kullanılabilen modelleri de olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | 1. Vakum ile çalışmalıdır. 2. Vakum taşıyan hat bir adet olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | 1. Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |