|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi: | 1. Bovin veya Equine veya vücuda uyumlu hayvan kaynaklı biyolojik Perikarttan yapılmış olmalıdır. |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 1. Yamanın boyutları 10x15cm((±2cm) veya 5x10(±2cm) veya 2,5x6(±2cm) veya 10x10(±2cm) ölçülerinde olmalıdır. 2. Gluteraldehit ile fikse edilmiş veya ürünler antiviral solventize yöntemi ile dehidrate edilmiş veya detoksifikasyon işlemine tabi tutulmuş olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | 1. Kalp içi ve dışı yama olarak kullanılabilmelidir. 2. Kalp içi ve dışı büyük, küçük damarlarda kullanılabilmelidir. 3. Yama için kullanım öncesi preklotting gerekmemelidir. |
| Genel Hükümler: | 1. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |