|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi:  | 1. Vasküler veya kardiyovasküler onarım için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:  | 1. Kardiyovasküler yamanın boyutları 10x10cm(±1)cm veya 15x15(±1)cm ölçülerinde olmalıdır.
2. Kardiyovasküler yamanın duvar kalınlığı 0.01mm-0.75mm veya 0.75mm-2.00mm olmalıdır.
3. Kardiyovasküler yama polyesterden yapılmış olmalıdır.
 |
| Teknik Özellikleri: | 1. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılabilmelidir.
 |
| Genel Hükümler: | 1. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
 |