|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Açık kalp cerrahisi esnasında koroner arterlerin üzerindeki yağ dokusunu ekarte etmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ekartör bacaklarının distalindeki kıvrım uzunlukları 3mm veya 5mm olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Otomatik yağ dokusu ekartasyonu yapabilmelidir.
2. Ekartasyon bacakları dokuyu travmatize etmeyecek yapıda olmalıdır ve başlıklarında silikon olmalıdır.
3. Ekartör bacaklarının distal uçlarında silikon başlık olmalı veya kör uçlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril tek pakette kullanıma sunulmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
 |