|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün; kırıklarda (özellikle pediatrik, küçük fragman, avülsiyon kırıkları, küçük kemik kırıkları), düzeltici osteotomilerde , psödoartrozlarda, artrodezde, eklem çıkıkları tesbitinde, replantasyon tedavilerinde, kemik rekonstrüktif tedavilerinde ve iskelet sistemi traksiyonunda kemik fiksasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün;
2. Süngü,
3. Matkap Uçlu-Yivli,
4. Trokar uç özelliklerin herhangi herhangi birisi olmalıdır.
5. Ürün;
6. Çelik,
7. CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
8. Ürün, 0.2mm-3mm arası çap seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
9. Ürün, 25-54cm boy aralığında boy seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün kesilebilir veya bükülebilir özellikte olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün, kontamine olmasını ve uçlarının bozulmasını engelleyecek bir kutu içerisinde teslim edilmelidir.
 |