|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Göz içi kullanımına uygun nontoksik ve apirojen olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün en az %2 metilselüloz içermelidir. 2. Steril şırıngada en az 2ml hacminde ve kanül beraberinde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Transparan vizibiliteye sahip olmalı, lif içermemelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kutu içinde steril ambalajda olmalıdır. 2. Tek kullanımlık olmalıdır. 3. Ürünlerin ml değerlerinde ondalık değerlerin sağındaki rakam eğer 5 ve 5 in üzerinde ise yuvarlanacak rakam 1 artırılır ve sağındaki rakamlar atılır. 5 ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve sağındaki rakamlar atılır. |