|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Tıbbi müdahale veya diğer kullanımları esnasında Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutacak, hava geçirgenliği sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Açık yeşil, mavi ve beyaz renkte olmalıdır.
2. Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.
2. Bone çapı en az 50cm olmalıdır.
3. Bonenin başı çevreleyen lastik kısmı overlok çift dikiş veya reçme dikişli olmalıdır.
4. Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerinden ayrılmamalıdır.
5. Akerdeon gibi veya stoklanması kolay başka türde katlanmış olmalıdır.
6. Yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalıdır.
7. Alerjiye neden olmamalı, cildi tahriş etmemeli, zararlı-toksik madde içermemelidir.
8. Çeşitli boy ve kilodaki kullanıcılar tarafından rahatça kullanılabilmelidir.
9. En az 50, en çok 250 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tek kullanımlık olmalıdır.
 |