|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Aljinat, silikon, polieter, polisülfür ölçü maddelerini ve plastik, kauçuk, porselen, cam veya metal tıbbi malzemeler ile diş hekimliği materyallerinin (Protez ölçüsü, ölçü kaşığı) dahil dezenfeksiyonunda kullanılabilmelidir.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Dezenfektan kullanıma hazır formda olabildiği gibi, konsantre daldırmalı formda da olabilir.
2. Kullanıma hazır formu 0,75-5 lt, 5,1-7 lt, 7,1 lt ve üstü formlarında olabilir.
3. Konsantre formu 1-4 lt, 4,1-5 lt, 5,1 lt ve üstü formlarında olabilir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün; bakterisidal, mikrobakterisidal, fungisidal, sporosidal, tuberculosidal, virusidal, yeastisidal etkinliği bağımsız laboratuvar testlerinde ispat edilmiş̧ olmalıdır.
2. Etki süresi en az 10 saniyede başlamalı ve en fazla 10 dakika içinde gereken dezenfeksiyonu sağlamalıdır.
3. Muhtevasında aldehit ve fenol bulunmamalıdır.
4. Ölçü maddelerine herhangi bir zarar vermemelidir. Ölçünün boyutsal stabilitesini bozmamalıdır.
5. Alçılarla uyumlu olmalıdır.
6. Ölçü yüzeyine negatif etkisi olmamalıdır.
7. Koku aroması çalışanı rahatsız edecek şekilde ağır olmamalıdır.
8. Renksiz olmalıdır.
9. Hijyenik olmalıdır.
10. Ürün durulamaya gerek kalmadan işlemini bitirmelidir.
11. Ürün kullanıcıya zarar verecek herhangi bir gaz çıkışına sebep olmamalı, toksik olmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün kullanımı için gerekli olan sprey şişeler ve ilgili aparatlar ürünle birlikte bedelsiz olarak firma tarafından temin edilmelidir.
2. Sprey formlarında her 30 litrelik dezenfektan için en az 0,5 litrelik 1 adet püskürtme aparatı teslim edilmelidir.
3. Birim değerlendirilmesi dezenfektan litresi bazında yapılacaktır.
 |