|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Sağlık tesislerinde kateter, sargı bezi, gazlı bez vb. ürünlerin tespit ve sabitleme işleminde kullanılmak amacı ile hasta cildine zarar vermeyecek şekilde antialerjik yapıda medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün kullanım yeri ve amacına göre farklı boy ve ölçülerde seçenekleri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kâğıdın tek yüzü pürüzsüz, muntazam dağıtılmış boşluksuz yapışkan bir madde ihtiva etmelidir. 2. Kâğıt flaster üst üste yapıştırıldığında dahi yapışma özelliğini korumalıdır. 3. Flaster rulosu kullanılmak üzere açıldığında yapışkanlığı alt kısımdaki bölüme geçmemelidir. 4. Kâğıt, cilt nemini kolayca geçirecek ve cildin nefes almasına imkân verecek yapıda olmalıdır. 5. Kâğıt flaster röntgen ışınlarını geçirmelidir. 6. Yapışkan madde miktarı az olmamalı ve yapışkanlığı iyi olmalı, suya dayanıklı olmalı, çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır. 7. Alerjiye neden olabilecek kimyasallar içermemelidir. 8. Kutu içinde ve rulo şeklinde makaraya sarılı olmalıdır. 9. Kemikli ve hareketli yerlere kolayca uygulanabilmelidir, enine ve boyuna esnek olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. İlgili ürünler TS 3957 ya da ISO 10993-10 standardında belirtilen testlere uygun olmalıdır. |