|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Non toksik tıbbi PVC’den üretilmiş olmalı ve açma kapama klembi ile istenen miktarda mayii verebilmek için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Serum seti küçük hazneli, büyük hazneli, ışıktan korumalı çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
2. Serum setinin iğneli veya iğnesiz çeşitleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Serumun haznesi küçük haznelilerde 7(±2)cc, büyük haznelilerde ise 12(±2)cc hacminde olmalıdır.
2. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu ISO standartlarına uygun olmalıdır.
3. Açma kapama klembi olmalıdır.
4. Açma kapama klembi parmakla kolayca kavranabilen veya makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştırabilecek büyüklükte olmalıdır.
5. Serum haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalıdır.
6. Enjeksiyon portu olmalıdır.
7. Hortum uzunluğu en az 150 (±5)cm olmalı ve king yapmamalıdır.
8. Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalıdır.
9. Hazne tabanında sabit 15 mikronluk mayi filtresi olmalıdır.
10. Setlerin iğneli olan çeşitlerinde iğne ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır.
11. Setlerin iğnesiz olan çeşitlerinde set ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır.
12. Delme ucu kısmında hava girişi bulunmalıdır.
13. Işıktan korumalı tiplerde herhangi bir şey sarmaya gerek duyulmadan kullanılabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril olmalıdır ve sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır ve paketler 25 adetlik ambalajlarda ve bir kolide 500 adedi geçmeyecek şekilde sağlık tesislerine teslim edilmelidir.
 |