|  |  |
| --- | --- |
| **SMT 3691 SARGI BEZİ****Temel İşlevi:** | 1. Ürün uterusun boşaltılmasında ve patolojik incelemeler İçin numune alınmasında kullanılmak amacı ile imal edilmiş olmalıdır. |
| **Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kullanıcı tercihine göre tekli veya çiftli seçenekleri bulunmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Enjektör 60 cc olacak, tek kapatma valfi, piston kolu ve durdurucu halkası bulunacaktır 2. Ambalajın içerisinde enjektörün kullanımı kılavuzu olacaktır, 3. Silikon en az 2cc olacaktır 4. Tüm boy karmen kanülleri ile kullanıma uygun olacaktır 5. Kullanıcı tercihine göre tekli veya çiftli seçenekleri bulunmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün ÜTS sistemine kayıtlı olmalıdır. 2. Ürün steril tekli ambalajda teslim edilmelidir. |