|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Sağlık tesislerinde gerekli durumlarda istenilen kayganlığı sağlamak ve kateterin hastada tahriş yapmasını engellemek amacı ile üretilmiş medikal malzeme olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Kateter kayganlaştırıcı sıkma işlemini kolaylaştıran en az 3 ml lik enjektör-körük-v.b. ambalaj içinde olmalıdır.
2. Ürün farklı ölçülerde (5ml,12ml vb.) ürün seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Kateter kayganlaştırıcı bileşiminde lokal anestetik etkisi olan lidokain içermelidir.
2. Kateter kayganlaştırıcı steril edilmiş orijinal tekli ambalajda olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün UTS kaydı olmalıdır.
 |