|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, fizik tedavi kliniklerinde soğuk ve sıcak uygulama amacıyla kullanıma uygun şekilde medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Petlerin üç den fazla ölçü seçenekleri olmalıdır
2. Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Petlerin içinde soğuğu veya sıcağı uzun süre koruyabilecek sağlığa zararlı olmayan jel bulunmalıdır.
2. Petler, Derin dondurucu içerisinde tutulduğunda soğuk uygulama amacıyla, ihtiyaç halinde, sıcak su içine atılarak ya da mikrodalga fırın içine konularak sıcak uygulama amacıyla kullanılabilmelidir.
3. Petlerin dış yüzeyi, çabuk deforme olmayan sağlam vinil malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Pedler, uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmalı, CE belgesi bulunmalıdır.
 |