|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kateter bakım setleri diyaliz kateteri ve fistüllerin bakımı için tasarlanmış medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün fistül bakım giriş-çıkış seti, kateter bakım giriş-çıkış seti çeşitlerinden biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün giriş ve çıkış kiti ayrı ayrı paketlenmiş ve kullanıma hazır olmalıdır. 2. Set içerisinde ki spanç yüksek kan emici özeliği olan gazlı bezden %70 viskon %30 polyester non-woven kumaştan imal edilmiş olmalıdır. 3. Set içerisindeki eldivenler anti-alerjik yapıda olmalıdır. 4. Kateter altı örtüsünün üzerinde hazır kesik olmalıdır ve yüksek emicilik özelliği bulunmalıdır.   **Fistül Bakım Seti, Giriş**   1. 2 adet spanç 2. 2 adet eldiven 3. 1 adet 40 (±2)cm\* 55(±2)cm ve/veya 50(±2) \*55(±2) cm (±2) kol altı örtüsü 4. 8 adet en az 1,5 cm\*15cm en fazla 2,5cm\*15cm ebadında anti-alerjik flaster 5. 2 adet 5(±2)cm\*10(±2)cm ölçüsünde alkol içerikli swab mendil   **Fistül Bakım Seti, Çıkış**   1. 4 adet spanç 2. 1 adet eldiven 3. 2 adet 40(±2)mm \*70(±2)mm hemostatik bası bandı 4. 2 adet eldiven   **Diyaliz Bakım Seti, Giriş**   1. 4 adet spanç 2. 2 adet nitril eldiven 3. 1 adet 30(±5) cm. x 40(±5) cm kateter örtüsü 4. 1 adet 10 cm. x 10 cm yara pedi |
| **Teknik Özellikleri:** | **Diyaliz Bakım Seti, Çıkış**   1. 4 adet spanç 2. 2 adet nitril eldiven 3. 1 adet 5(±2) cm.\*20(±5) cm kateter kesesi 4. 2 adet kateter stoperi 5. 1 adet 5cm\* 10 cm en fazla 7.5\*10 cm ebatlarında kese üzerine yapışık fix flaster |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler tek kullanımlık steril ambalajda teslim edilmelidir. 2. Ürünler etilen oksitle steril edilmiş olmalıdır. |