|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Sağlık tesisinde tedavi amaçlı takibi yapılan hastaların idrar ihtiyacını toplamak ve ortamdan uzaklaştırmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün 1000 (+/-250) ml. Kapasiteli olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kâğıt hamurundan üretilmiş olmalıdır. 2. En az iki saate kadar insansal atığı sızdırmamalıdır. Uluslararası geçerliliği olan kalite kontrol kuruluşundan onaylı test raporu olmalıdır. 3. Uzunluğu, genişliği ve yüksekliği standart ördekler ile eşdeğer olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün uts kaydı bulunmalıdır. |