|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, çeşitli model ve ölçülerdeki endotrakeal tüpleri sabitlemek için tek parça olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün farklı boy ve ebatlarda ürün seçenekleri olmalı, (küçük, orta, büyük)   Sunulan bu ebatlar kendi içlerinde ayarlama yapılabilecek şeklide tasarlanmış  Olmalıdır.   1. Ürün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak steril ve/veya nonsteril çeşitlerinden   Herhangi biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Sabitleyicinin cilde gelen Kısmı teri emebilecek yapıda pamuklu kumaş olmalı ya da lateks içermeyen alerji yapmayan nonwomen kumaş olmalı Orta kısım maserasyon ve cilde bası yapmaması, Soft kavrama yapabilmesi için en az 1.5mm sünger, üst kısım sabitleme işleminin güvenli yapılabilmesi için polyamid veya polyetilen kumaş olmalıdır. 2. Üründe kullanılan materyallerin vücutta herhangi bir iritasyona neden olmamalıdır. 3. Sabitleyici kuşağın bir ucunda sabitlemeyi sağlayan bir parça olmalı veya kendinden cilde sabitlenen hipoalerjik yapıda olmalıdır. 4. Sabitleme işleminin çabuk ve pratik olabilmesini sağlamalı, Sabitleme için herhangi bir başka parça kullanmaya ihtiyaç olmamalıdır. 5. Sabitleyicinin tüpü saran kısmındaki yapışkanlı bandın çıkarılması aşamasında eldivenlere yapışmamalıdır. Bandın koruma kısmı banttan kolaylıkla ayrılmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tek kullanımlık ambalajlarda teslim edilmelidir. 2. Ürün uts kaydı bulunmalıdır. |