|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün her türlü traekostomi işlemi sonrası traekostomi kanüllerini sabitlemek amacı dizayn edilmiş ve alerjik olmayan medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün değişik bedenlerde kullanılabilmesi için farklı ebatlarda seçenekleri olmalı (küçük-orta-büyük vb.) bu ebatlarda kullanım durumuna bağlı olarak kendi içinde ayarlanabil özelikte olmalıdır. 2. Ürünün kullanım yeri ve amacına göre steril ve/veya nonsteril çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Taşıyıcı bant esnek, yumuşak ve boynu sarabilen bir yapıda olmalıdır. 2. Ürün en az 2 kattan oluşmalı ayrıca sıvı emebilen sünger tabakaya sahip olmalıdır. 3. Velcro((cırt) ya da hook materyal yöntemlerinden en az biri ile sabitlenebilir olmalıdır. 4. Ürün cildi tahriş etmemeli, hastayı rahatsız etmemeli ve alerji yapmamalıdır. 5. Ürün içeresinde kesinlikle yapıştırıcı kullanılmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir. 2. Uts kaydı bulunmalıdır. |