|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün trakeostomi işlemi sonrası trakeostomi kanüllerini sabitlemek amacı ile dizayn edilmiş medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün farklı ebatlarda seçenekleri olmalıdır.
2. Ürünün steril veya nonsteril çeşitlerinden biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Taşıyıcı bant esnek, yumuşak ve boynu sarabilen yapıda olmalıdır.
2. Ürün en az 2 kattan oluşmalı ve sıvı emebilen sünger tabakaya sahip olmalıdır.
3. Velcro (cırt) ya da hook materyal yöntemlerinden en az biri ile sabitlenebilir olmalıdır.
4. Ürün cildi tahriş etmemeli, alerji yapmamalıdır.
5. Ürün içeresinde yapıştırıcı kullanılmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir.
 |