|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün**,** sağlık tesislerinde pansuman atıkları, enjeksiyon kabı, kusma kabı vb. amaçlarda kullanılmak üzere medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kâğıt hamurundan üretilmiş olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Tek kullanımlık olmalıdır. 2. Genişliği standart böbrek küvetlere eş değer olmalıdır. 3. Yüksekliği standart küvetlere eş değer olmalıdır. 4. Ürün sembolik olarak böbrek şeklinde olmalı kenarlarında tırtık, yırtık veya kâğıt çapak atığı kesinlikle bulunmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. En az iki (2) saate kadar insansal atığı sızdırmamalıdır. 2. Uluslararası geçerliliği olan kalite kontrol kuruluşundan onaylı test raporu olmalıdır. |