|  |  |
| --- | --- |
| **Temel İşlevi:**  | 1. Sürtünmeye bağlı olarak oluşması muhtemel alçı yaralanması riskini azaltarak hastanın korunmasını sağlamak amacı ile medikal pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün alçı altı kullanılan rulo pamuk ve/veya alçı altı çorap çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
2. Ürün çorap şeklindeki tipleri %96 polyester ve %4 poliüretan yapıda olmalı ve bu örgü yapısı sayesinde su geçirmez özelliğini sağlamalıdır.
3. Ürünün 5cm,10cm, 15cm, 20 cm en’lerde ve 1 mt, 1.5 mt, 2 mt, 2.5mt ve en fazla 3 mt uzunluklarda çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmiş olmalıdır.
2. Pamuklu ped gibi su emmemelidir.
3. Yumuşak ve koruyucu tampon vazifesi görmelidir.
4. Kolayca kopabilme özelliği olmalıdır.
5. Hipoallerjik olmalıdır.
6. Sentetik pamuk eksiz olmalı ve kir, yağ lekesi vb. kusurlar bulundurmamalıdır.
7. Her bir alçı altı pamuğu genişliğine sarılmalı ve bu rulo uygun bir malzeme ile ambalajlanmalıdır.
8. X ışını geçirebilmeli, röntgen çekilebilmelidir.
9. Rulo kâğıt ile sarılmış olmalı ve/veya medikal poşetle ambalajlanmış olmalıdır.
10. Alçı altı çorap çeşitleri sıvı geçirmez özelikte olmalı, bu sayede tedavi süresinin uzamasının önüne geçilebilmelidir.
11. Alçı altı çorap çeşitlerinde, Çorap kalınlığı ortalama 4mm olmalı ve 1 katın ağırlığı en az 280g/m2 olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün ÜTS kaydı bulunmalıdır.
 |