|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Endoskopi işlemlerinde hasta ağız bölgesinde kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün kullanılan yerine göre değişik ebat seçenekleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Endoskopik ağızlık esnek yapıda olmalıdır
2. Ürün, lateks içermemelidir.
3. Ağızlık, kullanılan gastroskop üzerinde herhangi bir hasar oluşturmamalıdır.
4. Sızdırmayan kenar tasarımına sahip olmalıdır.
5. Her çapta endoskopa uygun olmalıdır.
6. Ağızlık, polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
7. Ağızlığı sabitlemek için üzerinde lastik bant bulunmalıdır.
8. Her bir ağızlık tekli poşetlerde olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
 |