|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kontakt lens yerleştirme de ve lensin için de hava olup olmadığının teşhisinde kullanılmak amaçlı imal edilmiş bir materyal olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Fluoresein stripleri 1 mg olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Uygulama yapılacak bölgede istenilen sonucu sağlayacak yapıda olmalıdır. 2. Fluoresein mikroskopide, preparatlara kısa dalgalı ışıkla ışın uygulaması yapılarak ve belli yapılar veya boyalar nedeniyle yayılan uzun dalgalı ışık (floresein) gözlemlenmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Bir kutu içerisinde en az 50 en fazla 200 adet olmalıdır. 2. Stripler steril ve ayrı paketler içerisinde olmalıdır. |