|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Kontakt lens yerleştirme de ve lensin için de hava olup olmadığının teşhisinde kullanılmak amaçlı imal edilmiş bir materyal olmalıdır.
 |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Fluoresein stripleri 1 mg olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Uygulama yapılacak bölgede istenilen sonucu sağlayacak yapıda olmalıdır.
2. Fluoresein mikroskopide, preparatlara kısa dalgalı ışıkla ışın uygulaması yapılarak ve belli yapılar veya boyalar nedeniyle yayılan uzun dalgalı ışık (floresein) gözlemlenmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Bir kutu içerisinde en az 50 en fazla 200 adet olmalıdır.
2. Stripler steril ve ayrı paketler içerisinde olmalıdır.
 |