|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Schirmer Testi Gözyaşı sekresyonunu ölçmek için Gözyaşının bazal ve refleks sekresyonu hakkında bilgi alabilmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Filtre kâğıdı 5mm en ile en az 2,5 en fazla 5,0 cm uzunluğunda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. İklim, özellikle soğuk ve rüzgârlı hava, Alerjiler, Enfeksiyonlar, Tıkanmış gözyaşı kanalları, Kuru gözlerden kaynaklanan komplikasyonlar, Göz tahrişi, Pembe göz Gibi Durumlarda kullanılabilir olmalıdır. 2. Uygulamadan sonra 5 dakika ya kadar (±1) sonuç vermelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tekli steril paket içinde en az 50 en fazla 200’lük paketlerde teslim edilmelidir. |