|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün yenidoğanın kan değişimi, santral venöz basınç izlenmesi, çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ya da acil durumlarda sıvı ve ilaç vermek ve kan almak için imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün poliureten, PVC veya silikondan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün en az 20 cm olmalıdır.
3. Ürünün tek lümenli, çift lümenli ve üç lümenli çeşitleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünün üzerinde 4(±1) cm ile 25(±1)cm arasında rakam veya derinlik çizgilerinin bulunduğu işaretler olmalıdır.
2. Ürünün ucu atravmatik olmalıdır.
3. Ürün x-ray cihazında görüntülenebilir özellikte olmalıdır.
4. Ürün bağlantı hattından sızıntı yapmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. Ürünün silikon ve poliüretan türleri vücut ısısında yumuşamalıdır.
6. Ürünün distal ucunda serum setinin bağlanmasını sağlayan uzatması olmalı ve serum setine tam oturmalıdır.
7. Ürünün serum setine bağlanması için ek bir malzemeye ihtiyaç olmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi,UTS ve LOT bilgileri olmalıdır.
 |