|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Sağlık tesislerinde aile planlama işlemlerinde rahim içi kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. T şeklinde olmalı ve 176 mg bakır bir tel ile kaplı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün gövdesi polietilen kaplı olmalı ve kıvrılabilir olmalıdır. 2. Yatay kolların her birinde 68.7mg ağırlığında bakır yakaya sahip olmalıdır. 3. Dikey uzunluğu 36 mm ve yatay uzunluğu 32 mm olmalıdır. 4. T bölümün dikey kolu başında ampul kısmında iki uçlu, 115 mm uzunluğunda monofilament polietilenden beyaz ipi olmalıdır. 5. Röntgen ışınlarında görünür olmalıdır. 6. 10 yıl kullanıma uygun olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kullanım bilgileri Türkçe olarak ambalajın içinde olmalıdır. 2. Ürün tekli paketlerde olmalı ve ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi, sterilizasyon tarihi ve diğer uluslararası işaretlemeler yazılı olmalıdır. |