|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Solunum fonksiyon testi işlemlerinde hastanın burun yolunu kapatmak amacı ile dizayn edilerek medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün standart ölçüde üretilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Medikal grade plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Hastaya uygulandığında acıtmamalı, cilde zarar vermemelidir.
3. Mandal burnu iyi kavramalı, Burunu tam olarak kapatmalıdır.
4. Ürün çok sert yapıda olmamalı bu sayede Kolay kırılabilir yapıda olmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün UTS kaydı olmalıdır.
 |