|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Cerrahi operasyondan sonra, kapalı vücut boşluklarına birikebilecek kan, iltihap, vb. sıvıları boşaltmak tasarlanmış ve medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Dren lateks veya silikondan yapılmış farklı tipleri olmalı, bu tiplerinde farklı boy ve seçenekleri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Yassı biçimli drenin içi ise daha iyi vakum yapabilmesi için oluklu yapıda olacaktır. 2. X-ray çizgisi olmalıdır. 3. Boyu En az 45 cm olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ve tekli paketlerde olmalıdır. 2. ÜTS kaydı ve CE belgesi olmalıdır. |  |