|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün enfekte olan veya olmayan yaraların bölgesel tedavisinde kullanım için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün krem/jel veya sprey formlarından herhangi biri olmalıdır. 2. Ürün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak tüp, enjektör hazır solüsyon vb. şekilde hazırlanmış formlarından herhangi biri olmalıdır. 3. Ürün 20gram/ml (±5), 40gram/ml (±5), 60 gram/ml (±5), 80 gram/ml (±5), 100 gr/ml (±5) vb. ambalaj şeklinde seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün enfekte olan veya olmayan yaralarda kullanılabilir olmalıdır. 2. Ürünün biofilm oluşumuna engel olmalıdır. 3. Ürünün antibakteriyel özellikleri klinik uygulamaları içeren literatür ile belgelenmelidir. 4. Ürün gram (+) ve gram (–) bakterilerde etkili antimikrobiyal olmalıdır. 5. Ürün akut yaralarda, yanıklarda ve kronik yaralarda kullanılabilmelidir. 6. Ürün kuru, orta ve yoğun eksudalı yaralarda kullanılabilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün üstünde lot bilgisi,son kullanım tarihi ve üretim tarihi yazılı olmalıdır. |